## 0-1)ご利用の流れ
v.2402.01
ご利用の流れ(大阪大学が管理する財源でお支払いの方)
①サンプルのご提出
↓
②利用料金（概算）のお知らせ
利用料金（概算）をご確認いただき、請求書送付先 及び 支払い財源をご確認/修正の上、
ご返送いただきます。
↓
③解析、ご報告
↓
④利用料金（決定）のお知らせ
改めて確定した利用料金をお知らせいたします。
↓
⑤お支払い（振替処理）
大阪大学微生物病研究所事務部 より 各部局（事務部）へ 振替通知をお送りし、
その後は事務間で振替処理を行います。
ご利用の流れ(大阪大学以外の財源でお支払いの方)
①見積書の送付(必要な方のみ)
↓
②サンプルのご提出
↓
③解析、ご報告
↓
④利用料金・利用明細書のご確認のお知らせ
請求書送付先・請求書・見積書・納品書に記載の日付・宛名をご確認の上、ご返送いただきます。
↓
⑤お支払い（お振込）
ご確認の内容にて、大阪大学微生物病研究所 事務部より
正式書類（見積書・納品書・請求書 銀行口座明記/公印有）をご記載の担当者様に郵送いたします。
納付期限内のお振込をお願いします。

## 0-2) 作成ガイド
v.2402.01
依頼内容
この依頼書は、以下の調製済ライブラリ用(シーケンスできる状態)です。「1)依頼書」、「2)Library情報」は記入必須のシートです。
サンプル量について
以下の濃度、容量以上のライブラリをご提出ください。アダプターダイマーは必ず除去して下さい。
|  | シーケンサー | ライブラリの種類 |  |  |  | 必要量
|  | NovaSeq 6000 | ~500 bp ライブラリー |  |  |  | 2 ng/ul を400 ul
|  |  | ~250 bp ライブラリー |  |  |  | 1 ng/ul の液を400 ul
|  | NovaSeq X Plus | ~500 bp ライブラリー |  |  |  | 2 ng/ul を100 ul
|  |  | ~250 bp ライブラリー |  |  |  | 1 ng/ul の液を100 ul
|  | MiSeq | ~600 bp ライブラリー |  |  |  | 2 ng/ul を20 ul
|  |  | 600~1000 bp ライブラリー |  |  |  | 4 ng/ul を25 ul
|  | DNBSEQ-G400RS | 標準 50-100 ng |  |  |  | > 2 ng/ul を10 uL 以上
リード数について
ご要望欄に記載下さい
|  | シーケンサー |  |  | 条件 |  | 受け入れ可能なリード数
|  | NovaSeq 6000 / NovaSeq X Plus |  |  | 相乗り |  | 100bpシングルもしくは100bpペアの場合、3000万リード以上、1000万リード単位
|  | NovaSeq 6000 / NovaSeq X Plus |  |  | 相乗り |  | 150bpペアの場合、5000万リード以上、1000万リード単位
|  | NovaSeq 6000 / NovaSeq X Plus |  |  | 相乗り |  | 10xライブラリ(scRNA-Seq, Visium)専用プラン、50millionペアリード単位
|  | NovaSeq 6000 |  |  | レーン/ラン買取 |  | SP, S1, S2, S4のラン買取、もしくはS4(150PE)の1レーン買取
|  | NovaSeq X Plus |  |  | レーン/ラン買取 |  | 10Bのラン買取、もしくは10B(150PE)の1レーン買取
|  | Miseq |  |  | 相乗り |  | 250bpペア、300bpペアの場合、20万リード以上、20万リード単位
|  | Miseq |  |  | ラン買取 |  | nano 300cycle, nano 500cycle, micro 300cycle, v2 500cycle, v3 600cycleのラン買取
|  | DNBSEQ-G400RS |  |  | 相乗り |  | 10xライブラリ(scRNA-Seq, Visium)専用プラン、100millionペアリード単位
|  | DNBSEQ-G400RS |  |  | レーン買取 |  | 50bpシングル、100bpペア、150bpペア
|  | MinION |  |  | 相乗り/ラン買取
|  | P2Solo |  |  | ラン買取
※相乗りシーケンスは、NovaSeq 6000, NovaSeq Xplus, Miseqのどれかとなります。
※レーン買取、ラン買取の場合はご希望のシーケンサーをご要望欄に記載ください。
データ解析について
データ解析が必要の場合は、追加費用がかかる場合もあります
|  | データ解析は不要 | fastqでの納品になります
|  | データ解析が必要 | 解析内容をご要望欄にご記入ください。具体的には以下のような解析を受け付けております。ただし、場合によっては、ご要望の解析に対応できないこともございます。
|  | 解析の対応ができるアプリケーション |  |  |  | 解析内容 |  | 納品物 | 記入必須シート | 備考
|  | RNA-Seq |  |  |  | マッピング＋FPKMとカウント値の算出 |  | fastq、bam(tophat)、tsv(cufflinks, featurecount) |  | リファレンス情報(hg19, mm10、アクセッション番号など)をご要望欄に記載
|  | RNA-Seq |  |  |  | マッピング＋FPKMとカウント値の算出＋群間比較Excel作成 |  | fastq、bam(tophat)、tsv(cufflinks, featurecount)、Excel(検定結果、ヒートマップ) | 4) 比較解析情報 | リファレンス情報(hg19, mm10、アクセッション番号など)をご要望欄に記載
|  | microRNA-Seq |  |  |  | カウント(microRNAのみ可) |  | fastq、tsv |  | 生物種をご要望欄に記載
|  | microRNA-Seq |  |  |  | カウント(microRNAのみ可)＋群間比較Excel作成 |  | fastq、tsv、Excel(検定結果) | 4) 比較解析情報 | 生物種をご要望欄に記載
|  | 10x scRNA-Seq(Flexも含む)、BD Rhapsody |  |  |  | cellranger(10x専用ソフト), BD専用ツール |  | fastq、cellrangerの出力 |  | バージョン、リファレンスの指定がある場合、ご要望欄に記載
|  | Visium |  |  |  | spaceranger(10x専用ソフト) |  | fastq、spacerangerの出力 |  | バージョン、リファレンスの指定がある場合、ご要望欄に記載
|  | WGS |  |  |  | de novo assembly |  | fastq、コンティグ(fasta) |  | 大型生物は対応できません、近縁種があればご要望欄に記載
|  | WGS |  |  |  | マッピング＋変異検出 |  | fastq、bam、コンセンサス配列(fasta)、変異一覧のExcel |  | リシーケンス目的、リファレンス情報をご要望欄に記載
|  | Metagenome |  |  |  | 解析が必要な場合、共同研究をお申し込み下さい |  |  | 3) メタゲノム解析情報
|  | Metatranscriptome |  |  |  | 解析が必要な場合、共同研究をお申し込み下さい |  |  | 3) メタゲノム解析情報
|  | Amplicon Sequence |  |  |  | 配列ごとのカウントなど |  | fastq、tsv | 必要に応じて
|  | ChIP-Seq |  |  |  | マッピング＋ピークコール |  | fastq、bam、MACS2の出力 | 4) 比較解析情報 | リファレンス情報(hg19, mm10、アクセッション番号など)をご要望欄に記載
|  | ChIP-Seq |  |  |  | マッピング＋ピークコール＋群間比較Excel |  | fastq、bam、MACS2の出力、Excel | 4) 比較解析情報 | リファレンス情報(hg19, mm10、アクセッション番号など)をご要望欄に記載
|  | ATAC-Seq |  |  |  | マッピング＋ピークコール |  | fastq、bam、MACS2の出力 | 4) 比較解析情報 | リファレンス情報(hg19, mm10、アクセッション番号など)をご要望欄に記載
|  | ATAC-Seq |  |  |  | マッピング＋ピークコール＋群間比較Excel |  | fastq、bam、MACS2の出力、Excel | 4) 比較解析情報 | リファレンス情報(hg19, mm10、アクセッション番号など)をご要望欄に記載
|  | Other |  |  |  | 配列ごとのカウントなど |  |  | 必要に応じて
※その他、必要に応じて、リファレンスファイルなどをお送りください
データ納品について
|  | 納品方法 |  | 注意事項
|  | Download linkによる納品 |  | ダウンロードリンクをメールにてお送りします
|  | HDDによる納品 |  | 追加費用がかかります
データの容量に応じて、HDDをご準備します(1TB～、暗号付/無)
|  | 持込みHDDによる納品 |  | 追加費用がかかる場合があります。詳細はお問い合わせください
サンプルと同時にHDDもお持ち込みください
※Download linkもしくはHDDでの納品のどちらかになります。
※ヒトのWES、WGSは、個人情報になりますので、必ずHDDでの納品となります。

## 1) 依頼書
NGS受託解析 依頼書
大阪大学微生物病研究所 ゲノム解析室 | [13 empty] | v.2404
ご依頼日 | [6 empty] | / |  | /
ご依頼者氏名(漢字)
ご依頼者氏名(ローマ字)
ご所属
電話番号
ご依頼者メールアドレス
データ納品宛先(複数名記入可) |  |  |  |  | 氏名<メールアドレス>,
氏名<メールアドレス>
研究室事務担当者(秘書様など) 氏名
研究室事務担当者(秘書様など) TEL | [10 empty] | （内線： |  |  |  | ）
研究室事務担当者(秘書様など) メールアドレス
ご希望のアプリケーション |  |  |  | シーケンスのみ(ライブラリ調製済)
Sample Type |  |  |  | NGS Library(そのままNGSにかけられる状態)
チューブ数 | [5 empty] | 本
シーケンサー
データ解析
データ納品方法
ご要望(サンプル特性など特記事項がある場合、ご記入ください。詳細は「0)作成ガイド」を参照）
●印刷した依頼書をサンプルとともにお持ち込みください (A4サイズ、割付なし、ホッチキス止めなし)
○作成ガイド(シート#0-2)をご覧のうえ、依頼内容に応じた情報を正確にご記入ください
・「2)Library情報」シートにご記入ください（必須）
・データ解析をご希望の場合は、該当シートにもご記入ください
●未提出や記入不備、もしくは提出後に変更・追記などがある場合は納期が遅れることをご了承ください
<当施設における試料・情報の取扱に関する方針>
1) 匿名化した上で提供を受けた試料情報は、施設内でも匿名化を行い、対応表については適切に管理した上で解析を行う
2) 解析委託内容を超えた利用は行わない
3) 解析委託を受けた者以外へ試料・情報の提供を行わない
4) 業務上知り得た情報を委託を受けた者以外へ提供しない
5) 解析試料は返却の指示がない限り解析完了の3ヶ月後には適切に処分し、データは返却の3ヶ月後には原則的に削除する
6) 実験、シーケンス、データの解析(サーバーの設置場所)は全て、大阪大学の吹田キャンパス内で行う
下記項目をご確認頂き、承認チェック、同意日、署名をご記入下さい。
上記、当施設における試料・情報の取扱について理解した
| 以下、生命科学・医学系研究に関する研究倫理の対象の場合のみ | [8 empty] | 同意日 |  | / | /
本研究は倫理委員会などで承認された研究である
|  |  | 本受託解析は研究目的として利用する | [6 empty] | 署名
※署名済みの依頼書はサンプルと同時にお持ち込みください
<お問合せ先> | [7 empty] | <弊室記入欄>
大阪大学 微生物病研究所 ゲノム解析室
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-1, TEL : 06-6879-8323

## 2) サンプル情報 (hidden)
サンプル情報シート
| 生物種 |  |  | ※データ解析をご希望の場合はアクセッション番号もご記入ください。サンプルによって生物種が異なる場合は備考欄にご記入ください
| サンプル数 | 0 | 本 | ※「依頼書」シートのサンプル数と連動しています
※シート記入の注意事項は表の右側に記載してあります。
※赤枠は必須項目です
| Sample Name | チューブ記載名 | サンプルの種類 | Conc. (ng/μL) | Vol. (μL) | OD 260/280 | OD 260/230 | 組織・その他の場合 |  | 細胞の場合 |  | 備考
|  |  |  | 測定法を選択 |  |  |  | サンプルの由来 | 組織の保存液 | 細胞の保存液 | 細胞数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
<シート記入の注意事項>
1) Sample Name：半角英数字・記号のみでご記入ください。全角文字、スペース、漢字・かなは使用できません。
2) Tube記載名：Tubeに記載した名前がSample Nameと異なる場合はご記入ください。
3) サンプルの種類：DNA, RNA, Libarary, 全血, 細胞, 組織, その他からお選びください。
【DNA, RNA, Libraryで提出の場合】
4) Conc.(ng/ul)：濃度を測定した場合はご記入ください。その際の測定方法が「NanoDrop等吸光度法」「Qubit等の蛍光法」「BioAnalyzer」「qPCR」か分かる場合は選択してください。
5) OD 260/280, OD 260/230：測定した場合はご記入ください。
【組織・その他の場合】
6) サンプルの由来：具体的にご記入ください（スワブ、胆汁、尿、FFPEなど）。
7) 組織の保存液：そのまま凍結、Qiazol溶解、Trizol溶解、RNALaterからお選びください。特殊溶液に溶解の場合は、備考欄に詳細をご記入ください。
【細胞の場合】
8) 細胞の保存状態：RNA抽出をご希望の場合は、凍結、Qiazol溶解、Trizol溶解からお選びください。特殊溶液に溶解の場合は、備考欄に詳細をご記入ください。
9） 細胞数：おおよその数でも結構ですのでご記入ください。
10) 備考：その他サンプルについての特記事項をご記入ください。
Note on B7: 半角英数字・記号のみ

## 2) Library情報
Pooling Library index情報シート
※同時にシーケンスするものは1本のチューブに混合して提出して下さい。
※複数のチューブを提出の場合は、チューブ本数分、このシートをコピーして作成して下さい。依頼書ごとの納品となります。
※シート記入の注意事項は表の右側に記載してあります。
※i7, i5 を逆に記載されているケースがあります。ご注意ください
サンプルチューブ名
リード長
| データ量 | 総リード数： |  |  | ペアリード希望
Poolingしたサンプル数
| 濃度(nMもしくはng/uL) |  |  | 液量(uL)
ライブラリーの種類
ライブラリー作成キット名
サンプル由来の生物種
ライブラリのインサート長(bp)
インデックスキット名
| Sample Name | i7 index名 | i7 index配列 | i5 index名 | i5 index配列 (a) Forward | i5 index配列 (b) Reverse
[5 empty] | DNBSEQ, MiSeq | NovaSeq
1
2
3 | [6 empty] | 例
4 | [7 empty] | Sample Name | i7 index名 | i7 index配列 | i5 index名 | i5 index配列
5 | [6 empty] | 1 | library1 | N701 | TAAGGCGA | S501 | AGGCTATA
6 | [6 empty] | 2 | library2 | N701 | TAAGGCGA | S502 | GCCTCTAT
7 | [6 empty] | 3 | library3 | N702 | CGTACTAG | S503 | AGGATAGG
8 | [6 empty] | 4 | library4 |  | TAAGGCGA |  | CTCTCTAT
9 | [6 empty] | 5 | library5 |  | CTCTCTAC |  | AGAGTAGA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<シート記入の注意事項>
1) Sample name：半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_) のみでご記入くださいその他の文字は使用できません。
2) index名：分かる場合ご記入ください
3) index配列：大文字でご記入ください
※サンプル数が多い場合は、行数を増やしてください
< i5配列 記入の注意事項>
1) i5 index配列は、希望するシーケンサーに対応する配列を記載してください
2) 記載内容に間違いがあると、データが得られない場合があります
3) 不明な場合は、両方を埋めて下さい
4) a/bについては、以下の様に記載されていることが多いです。
a: i5 Bases for Sample Sheet MiSeq, HiSeq 2500
Dual Index Forward Strand Workflow MiSeq, HiSeq2500
b: i5 Bases for Sample Sheet NovaSeq 6000 with v1.5, NovaSeq X/Xplus, HiSeq 3000
Dual Index Reverse Strand Workflow iSeq100, MiniSeq, NextSeq, HiSeq3000-4000, NovaSeq6000 v1.5, NovaSeq X/Xplus

## 3) メタゲノム解析情報
メタゲノム解析が必要な方は、こちらのシートを埋めて下さい。
| Sample Name | Group1 | Group2
1
2
3
4
5 |  |  |  | 例
6
7 |  |  |  |  | Sample Name | Group1 | Group2
8 |  |  |  | 1 | WT.male.1 | WT | male
9 |  |  |  | 2 | WT.male.2 | WT | male
10 |  |  |  | 3 | WT.male.3 | WT | male
11 |  |  |  | 4 | WT.female.1 | WT | female
12 |  |  |  | 5 | WT.female.2 | WT | female
13 |  |  |  | 6 | WT.female.3 | WT | female
14 |  |  |  | 7 | KO.male.1 | KO | male | 空欄は作らないでください
15 |  |  |  | 8 | KO.male.2 | KO | male
16 |  |  |  | 9 | KO.male.3 | KO | male
17 |  |  |  | 10 | KO.female.1 | KO | female
18 |  |  |  | 11 | KO.female.2 | KO | female
19 |  |  |  | 12 | KO.female.3 | KO | female
20 |  |  |  | 13 | NC | NC | NC
21 |  |  |  | 14
22 |  |  |  | 15
23 |  |  |  | 16
24 |  |  |  | 17
25 |  |  |  | 18
26 |  |  |  | 19
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
<シート記入の注意事項>
1) Sample Name：半角英数字、ドット(.) のみでご記入ください。その他の文字は使用できません。
2) Group：例えば、WT、KO、male femaleなど比較解析のご希望にあわせて作成してください。何列に増やして頂いても構いません。
※同一グループ(例えばGroup1)内は全て情報を埋めて下さい。空欄は解析不可。
※サンプル数が多い場合は、行数を増やしてください

## 4) 比較解析情報
RNA-Seq等で、比較解析(発現比=Test/Control)をご希望の場合、以下に比較パターンをご記入ください。 ※Tatget/Controlを逆に記載されているケースがあります。ご注意ください
| Target群 | vs | Control群 | 例
| サンプル名 |  | サンプル名 |  | Target群 | vs | Control群
例 | KO1,KO2,KO3 | vs | WT1,WT2,WT3 |  | サンプル名 |  | サンプル名
1 |  | vs |  | 1 | KO1,KO2,KO3 | vs | WT1,WT2,WT3
2 |  | vs |  | 2 | KO1 | vs | WT1
3 |  | vs |  | 3 | KO2 | vs | WT2
4 |  | vs |  | 4 | KO3 | vs | WT3
5 |  | vs |  | 5 |  | vs
6 |  | vs |  | 6 |  | vs
7 |  | vs
8 |  | vs
9 |  | vs
10 |  | vs
11 |  | vs
12 |  | vs
13 |  | vs
14 |  | vs
15 |  | vs
16 |  | vs
17 |  | vs
18 |  | vs
19 |  | vs
20 |  | vs

## 【記入例】1) 依頼書
NGS受託解析 依頼書
大阪大学微生物病研究所 ゲノム解析室 | [20 empty] | v.2404
ご依頼日 | [5 empty] | 2024 |  | / | 1 |  | / | 1
ご依頼者氏名(漢字) |  |  |  |  | 微研 太郎
ご依頼者氏名(ローマ字) |  |  |  |  | Biken Taro
ご所属 |  |  |  |  | 微生物病研究所 XXXX分野
電話番号 |  |  |  |  | 06-0000-0000
ご依頼者メールアドレス |  |  |  |  | xxxx@biken.osaka-u.ac.jp
データ納品宛先(複数名記入可) |  |  |  |  | 微研 太郎 <xxxx@biken.osaka-u.ac.jp>
氏名<メールアドレス>
研究室事務担当者(秘書様など) 氏名 |  |  |  |  | 大阪 花子
研究室事務担当者(秘書様など) TEL |  |  |  |  | 06-0000-0000 | [8 empty] | （内線： |  |  | 1234 |  |  |  |  | ）
研究室事務担当者(秘書様など) メールアドレス |  |  |  |  | yyyy@biken.osaka-u.ac.jp
ご希望のアプリケーション |  |  |  | シーケンスのみ(ライブラリ調製済)
Sample Type |  |  |  | NGS Library(そのままNGSにかけられる状態)
チューブ数 |  |  |  | 1 |  |  | 本
シーケンサー |  |  |  | NovaSeq 6000 / NovaSeq X Plus のどちらでもよい
データ解析 |  |  |  | データ解析は不要 (fastqデータの納品)
データ納品方法 |  |  |  | Download linkによる納品
ご要望（取得データ量について、ご記入ください。詳細は「0)作成ガイド」を参照）
●印刷した依頼書をサンプルとともにお持ち込みください (A4サイズ、割付なし、ホッチキス止めなし)
○作成ガイド(シート#0)をご覧のうえ、依頼内容に応じた情報を正確にご記入ください
・「2)Library情報」シートにご記入ください（必須）
・データ解析をご希望の場合は、該当シートにもご記入ください
●未提出や記入不備、もしくは提出後に変更・追記などがある場合は納期が遅れることをご了承ください
<当施設における試料・情報の取扱に関する方針>
1) 匿名化した上で提供を受けた試料情報は、施設内でも匿名化を行い、対応表については適切に管理した上で解析を行う
2) 解析委託内容を超えた利用は行わない
3) 解析委託を受けた者以外へ試料・情報の提供を行わない
4) 業務上知り得た情報を委託を受けた者以外へ提供しない
5) 解析試料は返却の指示がない限り解析完了の3ヶ月後には適切に処分し、データは返却の3ヶ月後には原則的に削除する
6) 実験、シーケンス、データの解析(サーバーの設置場所)は全て、大阪大学の吹田キャンパス内で行う
下記項目をご確認頂き、承認チェック、同意日、署名をご記入下さい。
| ✓ |  | 上記、当施設における試料・情報の取扱について理解した
| 以下、生命科学・医学系研究に関する研究倫理の対象の場合のみ | [11 empty] | 同意日 |  |  | 2024 |  | / | 1 | / | 1
|  |  | 本研究は倫理委員会などで承認された研究である | [11 empty] | びけん たろう
|  |  | 本受託解析は研究目的として利用する | [9 empty] | 署名
※署名済みの依頼書はサンプルと同時にお持ち込みください
<お問合せ先> | [9 empty] | <弊室記入欄>
大阪大学 微生物病研究所 ゲノム解析室
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-1, TEL : 06-6879-8323

## 【記入例】2) Library情報
Pooling Library index情報シート
※同時にシーケンスするものは1本のチューブに混合して提出して下さい。
※複数のチューブを提出の場合は、チューブ本数分、このシートをコピーして作成して下さい。依頼書ごとの納品となります。
※シート記入の注意事項は表の右側に記載してあります。
※i7, i5 を逆に記載されているケースがあります。ご注意ください
| サンプルチューブ名 | Library1
| リード長 | Read 1 | 100 | Read 2 | 100
| データ量 | 総リード数： | 30M |  | リード希望
| Poolingしたサンプル数 | 8
| 濃度(nMもしくはng/uL) | 2ng/ul |  | 液量(uL) | 50
| ライブラリーの種類 | RNA-Seq
| ライブラリー作成キット名 | NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit for Illumina
| サンプル由来の生物種 | Mouse
| ライブラリのインサート長(bp) | 150 bp
| インデックスキット名 | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors DNA Set 1)
| Sample Name | i7 index名 | i7 index配列 | i5 index名 | i5 index配列 (a) Forward | i5 index配列 (b) Reverse
[5 empty] | DNBSEQ, MiSeq | NovaSeq
1 | WT1 | S762 | TTACCGAC | S512 |  | CGAATACG
2 | WT2 | S713 | TCGTCTGA | S586 |  | GTCCTTGA
3 | WT3 | S736 | TTCCAGGT | S543 |  | CAGTGCTT | 例
4 | WT4 | S709 | TACGGTCT | S575 |  | TCCATTGC |  | Sample Name | i7 index名 | i7 index配列 | i5 index名 | i5 index配列
5 | KO1 | S732 | AAGACCGT | S550 |  | GTCGATTG | 1 | library1 | N701 | TAAGGCGA | S501 | AGGCTATA
6 | KO2 | S774 | CAGGTTCA | S506 |  | ATAACGCC | 2 | library2 | N701 | TAAGGCGA | S502 | GCCTCTAT
7 | KO3 | S747 | TAGGAGCT | S524 |  | GCCTTAAC | 3 | library3 | N702 | CGTACTAG | S503 | AGGATAGG
8 | KO4 | S794 | TACTCCAG | S590 |  | GGTATAGG | 4 | library4 |  | TAAGGCGA |  | CTCTCTAT
9 | [6 empty] | 5 | library5 |  | CTCTCTAC |  | AGAGTAGA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<シート記入の注意事項>
1) Sample name：半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_) のみでご記入くださいその他の文字は使用できません。
2) index名：分かる場合ご記入ください
3) index配列：大文字でご記入ください
※サンプル数が多い場合は、行数を増やしてください
< i5配列 記入の注意事項>
1) i5 index配列は、希望するシーケンサーに対応する配列を記載してください
2) 記載内容に間違いがあると、データが得られない場合があります
3) 不明な場合は、両方を埋めて下さい
4) a/bについては、以下の様に記載されていることが多いです。
a: i5 Bases for Sample Sheet MiSeq, HiSeq 2500
Dual Index Forward Strand Workflow MiSeq, HiSeq2500
b: i5 Bases for Sample Sheet NovaSeq 6000 with v1.5, NovaSeq X/Xplus, HiSeq 3000
Dual Index Reverse Strand Workflow iSeq100, MiniSeq, NextSeq, HiSeq3000-4000, NovaSeq6000 v1.5, NovaSeq X/Xplus

## GIRC使用シート (hidden)
生物種 | サンプルの種類 | 濃度 | 細胞の保存状態 | 組織の保存状態 | アプリケーション | サンプルタイプ | シーケンサー | リード長 | 財源（名称） | 財源管理部局 | データ解析 | データ納品方法
human | DNA | 測定法を選択 | 凍結 | そのまま凍結のみ | シーケンスのみ(ライブラリ調製済) | NGS Library(そのままNGSにかけられる状態) | NovaSeq 6000 / NovaSeq X Plus のどちらでもよい | read1 100 のみ | 運営費交付金 | 微生物病研究所 | データ解析は不要 (fastqデータの納品) | Download linkによる納品
mouse | RNA | NanoDrop等の吸光法 | Qiazol | Qiazol |  |  | NovaSeq 6000 | read1 100 x read2 100 | 受託研究費・受託事業費 | 免疫学フロンティア研究センター | データ解析を追加する (要望欄に解析内容の詳細を記載ください） | HDDによる納品 (追加費用がかかります)
rat | Library(indexシート記入要) | Qubit等の蛍光法 | Trizol | Trizol |  |  | NovaSeq X Plus | read1 150 x read2 150 | 共同研究費・共同事業費 | 医学系研究科(医学科) |  | 持込みHDDによる納品 (追加費用がかかります)
その他(右に生物種をご記入ください) | 細胞 | Bioanalyzer | その他（備考欄にご記入ください） | RNALater |  |  | DNBSEQ-G400RS | read1 250 x read2 250 | 科学研究費補助金(文部科学省） | 医学系研究科(保健学科)
| 全血(抽出が必要) | qPCR |  | その他（備考欄にご記入ください） |  |  | MiSeq | read1 300 x read2 300 | 科学研究費補助金(厚生労働省） | 医学部附属病院
| 組織(抽出が必要) | [5 empty] | MinION | メーカー推奨のリード長(10x社等)→必ずライブラリ調製キット名をご記入ください | 寄付金 | 生命機能研究科
| その他 | [5 empty] | PromethION | カスタム(右欄へ記載) | その他(直接入力ください) | 歯学研究科
歯学部附属病院
薬学研究科
蛋白質研究所
産業科学研究所
理学研究科
工学研究科
その他(直接入力ください)